| ORAVECZ ÁGNES Energetikai mérnök BSc, 7. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens, BME GÉK

Bothné Dr. Fehér Kinga egyetemi adjunktus, BME GÉK

Családi ház közműtől független vízellátása és csatornázása

Napjainkban egyre többekben vetődik fel az az igény, hogy olyan házat tudhasson magáénak, amely független az energia-és/vagy közműszolgáltatóktól.

Az önálló vízellátás, szennyvízkezelés megoldása főleg elszigetelt helyen fekvő épületek esetében kiemelten fontos. A takarékosság jegyében ilyenkor célszerű jól megtervezett szürkevíz rendszer kiépítésével csökkenteni a vízigényeket. Ma már többféle részletesen kidolgozott megoldás is létezik az egyes feladatok ellátására. A legnagyobb kihívás ezen különálló rendszerek közül kiválasztani azokat, melyek az adott esetben a leghatékonyabbak, és a legmegfelelőbben tudnak majd együttműködni, hiszen a kialakított rendszernek - az üzemeltető szakemberek hiányában - könnyen kezelhetőnek, egyszerűen karbantarthatónak kell lennie, másrészről pedig a korlátozottan rendelkezésre álló vízmennyiséget a lehető legjobban kell kihasználnia.

TDK dolgozatomban egy családi ház önálló víz-, és csatornarendszerének megtervezése kapcsán mutatom be, és hasonlítom össze a jelenleg ismert technológiákat, valamint alkalmazásuk feltételeit. Részletesen vizsgálom továbbá a rendelkezésre álló víznyerési és tárolási lehetőségeket, kitérve az ivóvíz minőségére vonatkozó hazai előírásokra és követelményekre.