| KŐHEGYI NIKOLETT kohegyinikolett@gmail.com Villamosmérnök BSc, 5. félév Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Kvasznicza Zoltán egyetemi docens, PTE MIK

A tömegvezérlési rendszerek ismertetése és a bennük rejlő elosztó hálózati rugalmasság vizsgálata

Kulcsszavak: villamosenergia; tömegvezérlési rendszerek; hőmodell; terhelés optimalizálás

A villamosenergia termelés decentralizáltá vált, amely a szolgatatókat új kihívások elé állította. Emiatt a villamosenergia kihasználtsága a hálózat fenntarthatóságának szempontjából egy fontos tényező vált. A háztartási méretű kiserőművek időszakos termelése és az időben változó villamosenergia igények ennek a paraméternek a növelését megnehezítik. A fogyasztás/termelés rendszer szintű egyensúlyának fenntartása érdekében vezették be a rádió-, és a hangfrekvenciás központi vezérléseket. Ezek optimalizált vezérlési programmal a kisfeszültségű hálózat terhelés- és ebből következően a feszültségingadozásait is mérsékelhetik. Bemutatom ezen vezérlések működését, előnyeit és hátrányait. Célom egy minta terület mérési adatait és a fogyasztói szokásait elemezve egy, már használt hőmodell validálása és egy időben optimalizált kapcsolási tábla megalkotása. Továbbá a hőmodell felhasználásával modellezem az optimalizált kapcsolási tábla középfeszültségű hálózat terhelésére gyakorolt hatásait.