| JUHÁSZ KRISZTINA Biofizikus MSc MSc, 3. félév Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | ORGOVÁN NORBERT Biofizikus MSc MSc, 3. félév Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar |
| --- | --- |

Témavezetők:

Horváth Róbert tudományos főmunkatárs, MTA TTK MFA

Kurunczi Sándor tudományos munkatárs, MTA TTK MFA

Antitest-antigén kölcsönhatások vizsgálata optikai módszerekkel

A P3SENS Európai Uniós együttműködés célja egy olyan többcsatornás polimer alapú fotonikus kristály bioszenzor tervezése, és gyártása, mely oldatokban rendkívül kis koncentrációban (< 1ng/ml ) jelenlévő molekulák koncentráció-változásának jelölésmentes monitorozására alkalmas,emellett olcsó, hordozható. Egy ilyen bioszenzor lehetővé tenné betegségmarkerek kimutatását a vérből, betegségek diagnosztizálását és megelőzését.
Az OWLS technika jelölésmentes, valósidejű, molekuláris interakciók detektálásra alkalmas módszer. A chip a vékony filmréteg technikát alkalmazva, egy hordozóból és a rajta kialakított vékony (~ 170 nm), nagy törésmutatójú filmrétegből áll, mely optikai hullámvezetőként működik. A fény ebben a hullámvezető rétegben csak meghatározott módusokban terjedhet, a módusok érzékenyek a felületi viszonyokra. A határfelületek törésmutató viszonyainak megváltozásából következtethetünk a chip felületére adszorbeálódott tömegre.
Feladatunk a CRP antigének és az őket érzékelő antitestek minél jobb immobilizálása a filmrétegre. A receptor (antitest) immobilizálás első lépéseként különböző felületkémiát alkalmazva megvizsgáljuk a módosított felületek és az antitestek kölcsönhatását, majd az antigének kötődését az antitestekhez.
Ha valódi diagnosztikai eszközt szeretnénk készíteni, akkor nem elég az antitest-antigén kölcsönhatásokkal foglalkoznunk, mivel a vizsgálandó molekuláink komplex oldószerben, a vérben találhatók, ezért vizsgálatainkban marhaszérumos kísérletek is szerepeltek.
Kezdeti kísérleteinkben sikerült kimutatnunk a marhaszérum adszorpcióját az általunk használt SiO2/TiO2 chip felületén, illetve összehasonlítottuk a glutáraldehiddel és PEI-vel aktivált felületeket. A receptorok mindkét esetben jól kötődtek, a felületi immobilizálás sikeresnek tekinthető.