| ZSOLT ANDRÁS General Medicine BSc, 11. semester University of Medicine and Pharmacy Targu Mures General Medicine | ZALÁN BENEDEK General Medicine BSc, 11. semester University of Medicine and Pharmacy Targu Mures General Medicine |
| --- | --- |
| ETELE ÉLTHES General Medicine BSc, 11. semester University of Medicine and Pharmacy Targu Mures General Medicine |  |

Supervisors:

Marius Coros, MD Associate professor, MOGYE University of Medicine and Pharmacy Targu Mures

Tibor Mezei, MD Senior lecturer, MOGYE University of Medicine and Pharmacy Targu Mures

Orsolya Bauer, MD Assistant lecturer, MOGYE University of Medicine and Pharmacy Targu Mures

Tissue reaction examination of polyethylene terephthalate 3D and polypropylene surgical meshes in rat model

Bevezetés
A hasfal rekonstrukciója egy széles spektrumú sebészi eljárás a beteg, a defektus jellemzői és a műtéti helyreállítás szemszögéből. A korszerű, rohamosan fejlődő alacsony invazivitású technika, az exponenciálisan növekvő protézisek forradalmasították a hasfal rekonstrukcióját.
Célkitűzés
Összehasonlító kísérletes tanulmányunkban két különböző háló sebészi behelyezését követően a hasfal bizonyos rétegeinek biokompatibilitását és szöveti reakcióját vizsgáltuk.
Módszerek
A 30 Wistar patkányon elvégzett beavatkozás során két különböző összetételű hálót helyeztünk be az előzőleg indukált hasfali defektus kezelésére. A hálókat subcutan és subaponeurótikusan rögzítettük. Harminc nap elteltével euthanáziát követően a protéziseket „en bloc” kimetszettük a hasfal rétegeivel együtt. A szövettani metszeteket hematoxilin-eozinnal, Masson-féle trikróm és Van Gieson eljárásokkal festettük. A szöveti reakciót szemikvantitatív morfometriai módszerrel határoztuk meg, figyelembe véve a fibrosis és gyulladás kiterjedését, intenzitását.
Eredmények
A 30 szövettani jelentés eredményeként, a 3D háló nagyobb mértékű fibrózist , mely kifejezettebb a hashártya és az izomhüvely felé, a subcutis irányába minimális, ellentétben a polipropilén hálóval. A multifilmanetumú varrat intenzívebb lympho-plazmocitás beszűrődést okozott. A kontroll csoport esetében a szöveti reakció minimálisan volt jelen, vagy hiányzott.
Következtetések
Tanulmányunk során arra a következtetésre jutottunk, hogy a 3D háló szöveti biokompatibilitása jobbnak bizonyul megfelelő körülmények között alkalmazva. A további tanulmányok a lehetséges helyi és általános komplikációk feltérképezésére szükségesek.