| KÁROLY LEVENTE karoly.levente.h@gmail.com Villamosmérnöki BSc, 7. félév Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Kvasznicza Zoltán mb.tanszékvezető egyetemi docens, PTE MIK

Kovács János Alállomási Osztály Primer berendezések és vállalkozás szakterületvezető, E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Alállomási nagytranszformátorok modern diagnosztikája

A villamosenergia-rendszerek elengedhetetlen eszközei a transzformátorok, így ezen gépek üzembiztos működése kiemelten fontos. Az üzembiztosság feltételei a megfelelő állapotellenőrző vizsgálatok, ezen belül a gép mechanikai állapotának meghatározása.
Az impedancia-frekvencia karakterisztika felvétele, illetve kiértékelése segítségével a transzformátorok mechanikai deformációját vizsgáljuk a gép megbontása nélkül. A mechanikai deformáció hatással van gép frekvenciafüggő impedanciájának összetevőire. Ebből következik, hogy az impedancia-frekvencia jelleggörbében történő változás információt ad a gépben végbemenő mechanikai állapotromlására, illetve ezek lehetséges helyére és mértékére.
Az impedancia-frekvencia jelleggörbe vizsgálata jelenleg szubjektív módon történik a mérési jelleggörbék összehasonlításával. A kiértékelés továbbfejlesztési lehetősége egy objektív meghatározás, amellyel egyszerűbb, hibamentesebb eredményre juthatnánk.