| FORMANEK BALÁZS ISTVÁN formanek.balazs.istvan@hallgato.ppke.hu molekuláris bionika mérnök BSc, 7. félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Tasi Benedek József, Pelyva Dávid László tudományos munkatárs, PPKE ITK

Naszlady Márton Bese mérnöktanár, PPKE ITK

Cserey György egyetemi docens, PPKE ITK

Anatómiai morfológiai paraméterek algoritmikus kinyerése az emberi kézről alkotott orvostechnológiai képekből, biomimetikus protézisfejlesztési célokra

OTDK pályamunkámban egy kézröntgenfelvételeken alkalmazható ízület-detektáló és csontszegmentáló eljárás megtervezését, implementálását és eredményeit mutatom be.

Az ízület-detektálás két legfontosabb lépése a csuklótól az ujjvégekig tartó lágyszöveti elvékonyodásából eredő intenzitáscsökkenés kompenzálása és a korábban publikált csonthossz arányokat felhasználó valószínűség-alapú helymeghatározás. Az eredeti felvételből kivágott ízületi régiókon iteratív módon definiált határvonallal elválasztottam egymástól a két csontvéget, melyeken külön-külön threshold alapú szegmentálást végeztem.

A bemutatott módszert és a szegmentációs eredményeket a továbbiakban ízületi paraméterek meghatározásához használnám, melyekkel anatómiailag pontos, háromdimenziós, számítógépes modell alkotható. A modell segítségével mélyen személyre szabható biomimetikus protézis készíthető, mely viselőjének nagyobb kényelmet és intuitívabb használatot tudna nyújtani a jelenleg elérhető megoldásoknál.